

 Spojená škola internátna

 Ľ. Stárka č. 2148/12, 911 05 Trenčín

VEREJNÁ SÚŤAŽ

Predmet zákazky:

##### Projektová dokumentácia - Zníženie energetickej náročnosti budov Spojenej školy internátnej Trenčín

Postup zadávania podlimitnej zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v zmysle § 117 – zákazka s nízkou hodnotou

##### OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

A.1Pokyny pre uchádzačov

 Časť I. Všeobecné informácie

 Časť II. Dorozumievanie a vysvetľovanie

 Časť III. Príprava ponuky

 Časť IV. Predkladanie ponúk

 Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk

 Časť VI. Uzavretie zmluvy

A.2 Podmienky účasti uchádzačov

A.3Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

B.1Opis predmetu zákazky

B.2Spôsob určenia ceny

B.3Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky

**A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV**

**Časť I.**

##### Všeobecné informácie

1. **Identifikácia obstarávateľskej organizácie**

Názov organizácie: Spojená škola internátna Trenčín

Adresa organizácie: Ľ. Stárka č. 2148/12, Trenčín

IČO:

Kontaktná osoba: Mgr. Alena Gašparovičová

Telefón:

E-mail:

1. **Predmet zákazky**
	1. Názov predmetu zákazky je: **Projektová dokumentácia - Zníženie energetickej náročnosti budov Spojenej školy internátnej Trenčín.**
	2. Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre plánovanú realizáciu opatrení na úsporu energie pre verejné subjekty na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, za účelom optimálneho využívania finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych fondov (EŠIF) programového obdobia 2014 - 2020. Podrobný popis predmetu zákazky je súčasťou týchto súťažných podkladov.
	3. Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií.

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71.00.00.00-8

* 1. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť *B.1 Opis predmetu zákazky*.
	2. Predpokladaná hodnota zákazky je 19 500,- EUR bez DPH
1. **Komplexnosť dodávky**

3.1 Požiadavka na komplexnosť ponuky: požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky

1. **Zdroj finančných prostriedkov**

4.1 Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku OP KŽP a z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.

1. **Druh zákazky**
	1. Zákazka na poskytnutie služieb. Typ zmluvy: Zmluva o dielo. Výsledok postupu verejného obstarávania: zadanie zákazky na poskytnutie služieb.
	2. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť *B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny*.
2. **Miesto a termín plnenia**
	1. Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Spojená škola internátna, ul. Ľ. Stárka č.2148/12, Trenčín.
	2. Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky: dielo musí byť ukončené a odovzdané do 30.10.2016. Uchádzači musia túto skutočnosť zohľadniť pri príprave svojej ponuky.
3. **Variantné riešenia**
	1. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
	2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

######  Platnosť ponuky

8.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, t. j. do 31.12.2016.

**Časť II.**

##### Dorozumievanie a vysvetľovanie

######  Dorozumievanie medzi obstarávateľskou organizáciou a uchádzačmi

* 1. V súlade s § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní komunikácia medzi Verejným obstarávateľom a záujemcami (uchádzačmi) sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, e-mailom alebo faxom. Vysvetľovanie a poskytovanie informácií bude zverejnené aj na profile verejného obstarávateľa ÚVO. Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomností a v prípade dohodnutia osobného doručenia písomností alebo ponuky s kontaktnou osobou uvedenou v oddieli I. tohto Oznámenia.

Telefonická komunikácia je možná v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 15:00 hod. Žiadne iné informácie nebudú poskytované telefonicky!

* 1. Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len „elektronické prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt.
	2. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma.
1. **Vysvetľovanie**
	1. V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a pre dohodnutie obhliadky miesta plnenia môže ktorýkoľvek zo záujemcov kontaktovať priamo zodpovednú osobu na adrese: Spojená škola internátna, ul. Ľ. Stárka č.2148/12, Trenčín.

 Osoba zodpovedná za vysvetľovanie: Mgr. Alena Gašparovičová, tel.: 0902 131 520.

**Časť III.**

##### Príprava ponuky

1. **Jazyk ponuky**
	1. Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku.

* 1. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v štátnom jazyku.

######  Obsah ponuky

* 1. Ponuka sa predkladá písomne v uzavretej nepriehľadnej obálke.
	2. Ponuka musí obsahovať:
		1. titulný list s uvedením obsahu ponuky, v ktorom bude uvedený zoznam predložených dokladov a dokumentov (súpis dokumentov),
		2. identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov; adresa sídla uchádzača alebo miesto podnikania; meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača; IČO; DIČ; IČ DPH; bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky); číslo bankového účtu; kontaktné telefónne číslo; číslo faxu; email,
		3. doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – že uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
		4. doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti autorizovaného architekta/projektanta zápisom v Slovenskej komore architektov, resp. ekvivalent, t.j. Osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine EÚ
		5. samostatný list, na ktorom je uvedené obchodné meno uchádzača, sídlo alebo miesto podnikania uchádzača a návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa časti *A.3 Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia a podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny*
1. Mena a ceny uvádzané v ponuke
	1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR
	č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
	2. Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách.
	3. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
		1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
		2. sadzba DPH a výška DPH,
		3. navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
	4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.

**Časť IV.**

##### Predkladanie ponuky

1. Označenie obalu ponuky
	1. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
		1. adresu obstarávateľskej organizácie uvedenú vo výzve a v týchto súťažných podkladoch,
		2. adresu uchádzača,
		3. označenie „zákazka s nízkou hodnotou - neotvárať“,
		4. označenie heslom zákazky: „SŠI Trenčín“
2. **Miesto a lehota na predkladanie ponúk**
	1. Ponuky je potrebné doručiť na adresu:

  Spojená škola internátna, ul. Ľ. Stárka č.2148/12, Trenčín

* 1. Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **13.10.2016 o** **12:00 hod**.
	2. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.
1. **Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky**
	1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať
	do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
	2. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky
	na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk.

**Časť V.**

##### Otváranie a vyhodnotenie ponúk

1. Otváranie a preskúmanie ponúk
	1. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí ponuku.
	2. Otváranie ponúk je neverejné.
	3. Otváranie častí ponúk vykoná komisia dňa 13.12.2016o 12:00 hod. na adrese: Spojená škola internátna, ul. Ľ. Stárka č.2148/12, Trenčín - zasadačka.
	4. Po otvorení časti ponuky komisia vykoná všetky úkony podľa zákona, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnenia tejto časti ponuky, vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
2. Hodnotenie ponúk
	1. V procese vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačmi verejný obstarávateľ použije postupy uvedené v § 40 zákona o verejnom obstarávaní. Ak prichádza do úvahy, použije sa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
	2. Verejný obstarávateľ bude posudzovať splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a a v súlade s týmito súťažnými podkladmi.
	3. V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ použije postupy uvedené v § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
	4. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.
	5. Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve a spôsobom určeným v časti *A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia*.

**Časť VI.**

##### Uzavretie zmluvy

1. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
	1. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.
	2. Neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
2. Uzavretie zmluvy
	1. S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá v lehote viazanosti ponúk, to je najneskôr do 31.12.2016. Zmluvné podmienky si dohodnú verejný obstarávateľ a úspešný uchádzač po ukončení procesu VO.
3. **Pravidlá k subdodávkam**

23.1. Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávkami.

* 1. Uchádzač zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s Verejným obstarávateľom a to bez ohľadu na to, či uchádzač použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Verejný obstarávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom úspešného uchádzača.

**A.2 Podmienky účasti uchádzačov**

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.

Splnenie podmienky účasti možno preukázať podľa § 39 zákona **jednotným európskym dokumentom,** pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

* 1. **Doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia:**

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti uvedenú **v § 32 ods. 1 písm. e)** zákona o verejnom obstarávaní – **je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu**.

Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií nasledovne: **doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,** ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu**.**

Odôvodnenie: predloženie dokladov o osobnom postavení a majetkovej účasti je v súlade s ustanoveniami zákona č.343/2015 Z.z. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len subjekt, ktorý je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k hlavnému predmetu zákazky.

* 1. **Doklady a dokumenty potrebné na preukázanie splnenia finančného a ekonomického postavenia:**

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 33 zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií nasledovne:

Nepožaduje sa.

* 1. **Doklady a dokumenty potrebné na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti:**

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti uvedenú **v § 34 ods. 1 písm. g)** zákona o verejnom obstarávaní – ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk,

Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g)zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií nasledovne: **doložením osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti autorizovaného architekta/projektanta zápisom v Slovenskej komore architektov, resp. ekvivalent, t.j. Osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine EÚ, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.**

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu**.**

Odôvodnenie: predloženie dokladov o technickej a odbornej spôsobilosti je v súlade s ustanoveniami zákona č.343/2015 Z.z. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len subjekt, ktorý má odbornú kvalifikáciu dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k hlavnému predmetu zákazky.

**A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK**

**A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA**

 Kritériá, ktoré sú použité na vyhodnotenie ponúk, sú v podobe, v ktorej boli vyhodnocované náležitosťami zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je **najnižšia cena** za dodanie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 13 časti súťažných podkladov A.1 Pokyny pre uchádzačov v eurách, s uvedením ceny vrátane DPH.
2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky podľa bodu 2 časti súťažných podkladov A.1 Pokyny pre uchádzačov.
3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu zákazky podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov, vyjadrených v eurách vrátane DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol/požaduje za dodanie predmetu zákazky najnižšiu cenu.

**B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre plánovanú realizáciu opatrení na úsporu energie pre verejné subjekty na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, za účelom optimálneho využívania finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych fondov (EŠIF) programového obdobia 2014 - 2020.

Predmet zákazky je zadefinovaný aj metodickými usmerneniami podľa vyššie uvedenej výzvy (v rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov).

Pre uvedené objekty boli spracované energetické audity budov, ktoré preukázali značné možnosti úspor predovšetkým v spotrebe tepla, a to hlavne znižovaním tepelných strát budov. Energetické audity vypracovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) Bajkalská 27, 82799 Bratislava, október 2015.

Predpokladaná hodnota investície stavebného diela v zmysle energetického auditu je 599 808 € bez DPH.

**Popis stavby:**

**SO 101 Škola**

Objekt je v JV časti areálu, má 3 nadzemné podlažia a nad schodiskovou časťou 4.NP. Hlavný vstup je z južnej strany. Jednopodlažná JV časť už nepatrí škole.

1.NP zádverie , schodisko, chodba, jedáleň, kuchyňa, kancelária, šatne, sklady , WC, výmenníková stanica.

2.NP až 4.NP sú triedy, kabinety, chodby, schodisko,WC, sklad a loggie.

Konštrukčná výška je 1.NP = 3,2m, 2.NP a 3.NP =3,45m, 4.NP = 2,85m.

Obvodový plášť je murovaný, z TPP hr.450mm, strecha plochá s krytinou z asf.pásov. Podlaha betónová s nášľapnou vrstvou z PVC, ker. dlažby – podľa účelu. Okná plastové s izolačným dvojsklom, dvere plastové s izol. dvojsklom.

Fasáda je poškodená vplyvom praskania stykov zvislýcha vodorovných konštrukcií, sadania vysunutej vstupnej časti na južnej strane, vzlínajúcej vlhkosti a zatekania strechy, tvoria sa plesne.

**SO 102 Prístavba:**

Objekt je v severnej časti areálu, postavený v r.1979.

Na 1.NP sú: dielne, sklady, kabinety, hygienické zariadenia, chodba, schodisko, na 2.NP sú učebne , kabinety, hygienické zariadenia, chodba schodisko.

Nosný systém je ŽB montovaný skelet, typ Priemstav, modul 6x7,2m, Konštrukčná výška 3,6m.

Obvodový plášť je porobetonový hr.300mm, omietky vápenné s náterom Dikoplast, sokel kabrincový, stropné panely železobetónové hr.250mm, strecha sedlová s plechovou krytinou.

Podlaha betónová s nášľapnou vrstvou z PVC, ker. dlažby – podľa účelu. Okná plastové s izolačným dvojsklom, dvere plastové s izol. dvojsklom.

Objekt je staticky narušený v stykoch vodorovných a zvislých konštrukcií sú zreteľné pukliny, objekt je v úrovni atropov a štítových stienspriahnutý tiahlami z oc.valcovaných profilov, kotvenie je viditeľné na fasáde. Omietky praskajú, náter sa odlupuje.

**SO 103 Internát**

Je situovaný v JZ časti areálu, má 3 nadzemné po dlažia a 1 podzemné podlažie – polozapustené. Hlavný vstup je z východnej strany. Na 1.NP s anachádza 2x schodisko, chodba, kancelárie, sklady, hygienické zariadenia, klubovňa, ošetrovne, izolačky. Na 2.NP a 3.NP sú chodby, schodisko , hygieniské zariadenia, spálne, sklady, knižnica.. V suteréne sú archívy, dielne, sklady, šatňa, práčovňa, sušiareň, chodba, schodisko. Konštrukčná výška je 3,4m. Obvodový plášť je murovaný z TPP hr.450mm, strecha je sedlová s plechovou krytinou.

Podlaha je betónová s nášľapnou vrstvou z PVC, ker. dlažby – podľa účelu. Okná plastové s izolačným dvojsklom, dvere plastové s izol. dvojsklom.

Okná plastové s izolačným dvojsklom, dvere plastové s izol. dvojsklom.

Fasáda je miestami poškodená s opadanou omietkou.

**SO 104 Telocvičňa**

Je situovaná v SZ časti areálu, má dve nadzemné podlažia. Hlavný vstup je z východnej strany. Vybudovaný bol prestavbou skladu v.r.1963. Na 1.NP sa nachádza schodisko, chodba, telocvičňa, sklad, šatňa, kabinet, cvičná kuchyňa, hygienické zariadenia,triedy. Na 2.NP je chodba, schodisko, hygienické zariadenia, klubovňa, sklady.

Konšttrukčná výška je 3,3m, obvodový plášť je murovaný z TPP, hr.450mm, stropy sú (predpoklad) zo stropných vložiek, strecha sedlová s plechovou krytinou.

Podlaha je na teréne betónová s nášľapnou vrstvou z PVC, ker. dlažby – liateho terazza, vlyskov -podľa účelu miestnosti.Okná plastové s izolačným dvojsklom, dvere plastové s izol. dvojsklom.

Fasáda je poškodená vplyvom vzlínajúcej vlhkosti alebo sadania, zatekania strechy – atika, rímsy, pri dažďových zvodoch , olupuje sa dikoplastový náter, opadavá omietka, tvoria sa plesne.

**SO 105 Vrátnica**

Objekt vrátnice je situovaný na vstupnej časti areálu , má jedno nadzemné podlažie. Hlavný vstup je z východnej strany.Na 1.NP sa nachádza zádveri, chodba, kancelária, poradňa, WC aplynová kotolňa. Svetlá výška 2,6m a 2,75m. Obvodový plášť je murovaný z TPP hr.300mm, strecha je plochá, (predpoklad) trámový strop, krytina z asfaltových pásov.

Podlaha na teréne je betónová s nášľapnou vrstvou z PVC, ker. dlažby -podľa účelu miestnosti.

Okná plastové s izolačným dvojsklom, dvere plastové s izol. dvojsklom.

**Systém vykurovania a prípravy TÚV**

Objekty **SO101** **až SO 105** sú vykurované z centrálnej kotolne. Dodávka tepla do objektov je z plynovej kotolne, ktorá je v samostatnom objekte v areáli školy. Inštalované sú 3 kotly ČKD Dukla, dva PGVE 65 s výkonom 670kW a jeden KDVE 25 s výkonom 25kW. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 1,59kW.

Priemerná účinnosť výroby tepla v kotolni je 88%.

Vykurovacia sústava je uzavretá s expanznou nádržou 4000 l. S cudzím zdrojom tlaku. Z kotolne je rozvod vedený neprielezným tepelným kanálom k jednotlivým objektom. V každom vykurovanom objekte je teplota vykurovacej vody a útlm regulovaný regulátorom KOMEXTHERM cez Duomix ovládaný servopohonom.

Vykurovacia sústava je dvojrúrová s teplotným spádom80/60 a núteným obehom. Vykurovacie telesá sú liatinové alebo oceľové článkové alebo doskové bez termostatických ventilov. Vykurovacia sústava nie je hydraulicky vyregulovaná.

Teplá voda pre školu s kuchyňou, prístavbu, internát a telocvičňu je pripravovaná centrálne v troch ležatých ohrievačoch vody, typ OVL každý s objemom 1600 l, umiestnené v objekte školy. V zborovni sú dva elektrické prietokové ohrievače TV 3,5kW.

Zastavané plochy:

SO 101 Škola + SO 102 Prístavba ...............parcela č. 429/1........... 982m2

SO 103 Internát............................................parcela č. 427 ..............464m2

SO 104 Telocvičňa.......................................parcela č. 425............... 397m2

SO 105 Vrátnica...........................................parcela č. 428...............146m2

Plocha celého areálu: 12614 m2

**V. Požiadavky na obsah projektovej dokumentácie**

**SO 101 Škola +SO 102 Prístavba**

- návrh statického zabezpečenia budovy,

- návrh zatepl. obv. plášťa, zameraného na úsporu energie a zníženie tvorby emisií

- návrh zatepl. strešného plášťa, zameraného na úsporu energie a zníženie tvorby emisií

- návrh výmeny otvorových konštrukcií

-návrh výmeny svetelných zdrojov a svietidiel

-inštalácia slnečných kolektorov na prípravu teplej vody

-návrh rekonštrukcie zdroja tepla

-meranie, riadenie a regulácia spotreby energie

**SO 103 Internát**

- návrh zatepl. obv. plášťa, zameraného na úsporu energie a zníženie tvorby emisií

- návrh zatepl. strešného plášťa, zameraného na úsporu energie a zníženie tvorby emisií

- návrh výmeny otvorových konštrukcií

-návrh výmeny svetelných zdrojov a svietidiel

-inštalácia slnečných kolektorov na prípravu teplej vody

-návrh rekonštrukcie zdroja tepla

-meranie, riadenie a regulácia spotreby energie

**SO 104 Telocvičňa**

- návrh zatepl. obv. plášťa, zameraného na úsporu energie a zníženie tvorby emisií

- návrh zatepl. streš.plášťa(podlahy), zameraného na úsporu energie a zníženie tvorby emisií

- návrh výmeny otvorových konštrukcií

-návrh výmeny svetelných zdrojov a svietidiel

-inštalácia slnečných kolektorov na prípravu teplej vody

-návrh rekonštrukcie zdroja tepla

-meranie, riadenie a regulácia spotreby energie

**SO 105 Vrátnica**

- návrh zatepl. obv. plášťa, zameraného na úsporu energie a zníženie tvorby emisií

- návrh zatepl. streš.plášťa, zameraného na úsporu energie a zníženie tvorby emisií

-návrh zateplenia podlah

- návrh výmeny otvorových konštrukcií

-návrh výmeny svetelných zdrojov a svietidiel

-inštalácia slnečných kolektorov na prípravu teplej vody

-meranie, riadenie a regulácia spotreby energie

Projektová dokumentácia bude odovzdaná 6x v papierovej forme a 1x n CD.

**B.2 SPÓSOB URČENIA CENY**

1. Cena za obstarávaný tovar alebo službu, súvisiacu s dodaním tovaru, musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky, t.j. sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z ocenených položiek výkazu položiek predloženého uchádzačom.
3. Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek, ktorý je súčasťou tejto časti súťažných podkladov. Položky (jednotlivé časti predmetu zákazky) uvedené v zozname položiek, pre ktoré uchádzač neuvedie jednotkovú cenu, budú považované za už zahrnuté v iných cenách.
4. Pri určení ponukovej ceny za dodanie tovaru, prípadne súvisiacich služieb, ak sú súčasťou predmetu zákazky, uvedie uchádzač požadované údaje o cene za dodanie jednotlivých častí predmetu zákazky, v členení podľa požiadaviek obstarávateľskej organizácie.

Návrh na plnenie kritérií

|  |  |
| --- | --- |
| Uchádzač / skupina dodávateľov |  |
|  |  |
| Kritérium na vyhodnotenie ponúk | 1.Najnižšia cena |
|  |  |
| Je uchádzač platiteľom DPH? | ÁNO | NIE |
|  |  |
|  | **Hodnota kritérií** |
| **Ponúkaná cena za celý rozsah predmetu zákazky v € bez DPH** |  |

V ........................., dňa ...............

Podpisy: