**Príloha č.5 – Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je výmena okien a dverí za nové okná a dvere v počte **60 ks plastových okien vrátane AL parapetov, 8 ks hliníkové vchodové dvere, na budove športovej haly, ktorá sa nachádza v areáli Strednej športovej školy Banská Bystrica**

V rámci stavebných prác je potrebné vykonať demontáž, odvoz a likvidáciu jestvujúcich výplňových konštrukcií. Zároveň odvoz a zneškodnenie ďalšieho odpadu, ktorý vznikne pri demontáži a osadení výplňových konštrukcií.

Dodanie a osadenie nových výplňových konštrukcií bude so súvisiacimi stavebno-montážnymi prácami (murárske práce, omietky, maľby) a všetky ďalšie súvisiace práce. V cene sú vonkajšie AL parapety, v cene nie je dodávka a montáž žalúzií. V cene je zameranie pred realizáciou a výškové práce.

**Položka č. 1 – 30 ks okien + 30 ks parapetných dosiek**

6 dielne okno 2350 x 3250 mm s otváraním, farba biela, parapety 110 mm

**Položka č. 2 – 22 ks okien**

2 dielne okno 2350 x 1150 mm, bez otvárania, farba biela, parapety 110 mm

**Položka č. 3 – 8 ks okien**

2 dielne okno 2350 x 1150 mm, 1 diel s PVC výplňou pre uloženie ventilátora, farba biela, parapety 110 mm

**Položka č. 4 – 7 ks dvere vchodové hliníkové**

2 dielne 1770 x 2180 mm

* povrchová úprava biela

**Položka č. 5 – 1 ks dvere vchodové hliníkové so samozatváracou aretáciou**

- okná minimálne 5 komorové, biele, kľučky biele

- celoobvodové kovanie

 -izolačné dvojsklo 4-16-4, číre, U = 1,1 alebo lepšie

- vonkajšie parapety biele (110 mm) hliníkové